Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

| Группа | P3123 |  |  | К работе допущен |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Студент |  | Сафонова Арина Олеговна |  | Работа выполнена |  |  |  |
| Преподаватель Красиков С. Д. |  |  |  | Отчет принят |  |  |  |

Рабочий протокол и отчет по

лабораторной работе № 3.01

Изучение электростатического поля методом моделирования

- Цель работы.

Построение сечений эквипотенциальных поверхностей и силовых линий электростатического поля на основе экспериментального моделирования распределения потенциала в слабопроводящей среде.

- Объект исследования

В недистиллированную воду в электролитической ванне помещают два металлических проводника, подсоединенных к источнику переменного напряжения, заменяя моделируемое электростатическое поле электрическим.

- Метод экспериментального исследования.

Метод моделирования электростатического поля в проводящей среде.

- Рабочие формулы и исходные данные.

E≈φ1-φ2l12

σ'≈-ε0∆φ∆ln

ε0≈8.85*10-12Фм

- Измерительные приборы.

| № | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вольтметр | Электронный | 0-20 В | 0,1 В |
| 2 | Линейка | Механический | 0-20 см | 0.1 см |

- Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

- Расчет результатов косвенных измерений.

Для центра: E≈φ1-φ2l12≈7.5-5.50.04≈50Вм

Для окрестности электрода: E≈φ1-φ2l12≈3.5-1.50.045≈44Вм

σ'≈-ε0∆φ∆ln≈-8.85*10-1220.045≈389,4*10-12Фм

Emax ≈10.048≈20.83 Вм, расположение (10.2, 2; 15, 2)

Emin≈11.3≈0.76 Вм, расположение (20, 6; 21.3, 6)

- Расчет погрешностей измерений

dEdφ1=1-φ2l12

dEdφ2=φ1-1l12

dEdl12=-φ1+φ2l122

∆E=1-φ2l12*∆φ+φ1-1l12*∆φ-φ1-φ2l122*∆l12=∆φφ1-φ2l12-φ1-φ2l122*∆l12=0.1*50-0.001*1250=1.94Вм

- Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2)

- Окончательные результаты и выводы.

Для центра: E≈50±1.94Вм

Для окрестности электрода: E≈44±1.94Вм

В ходе эксперимента было замечено, что металлический проводник препятствует изменению эквипотенциального поля. Следовательно, разность потенциалов внутри него равна нулю. Это говорит об отсутствии напряжения в нём.

- Замечания преподавателя (исправления, вызванные замечаниями преподавателя, также помещают в этот пункт).

Примечание:	1. Пункты 1-13 Протокола-отчета обязательны для заполнения.

- Необходимые исправления выполняют непосредственно в протоколе-отчете.

- Для построения графиков используют только миллиметровую бумагу.

- Приложения 1 и 2 вкладывают в бланк протокола-отчета.